Sygnatura sprawy: ZP-1/2024

Konin, dnia 26.02.2024 r.

**WYJAŚNIENIE**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udziale zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane: **„Wykonanie robót remontowo-budowlanych korytarzy I i II piętra   
w budynku biurowca przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie**” ogłoszono na platformie e-Zamówienia pod numerem: 2024/BZP 00101697/01 z dnia 2024-02-12.

Na podstawie art. 284, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, (dalej zwanej SWZ),   
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (wariant I) pn.: **„Wykonanie robót remontowo-budowlanych korytarzy I i II piętra w budynku biurowca przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie”**

Pytania do postępowania przetargowego ZP-1/2024:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia wykazu robót zrealizowanych zawartych w § X pkt 4 ust. 2) – załącznik nr 4 do SWZ?

2) wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie wykonawca zrealizował 2 zamówienia w zakresie remontów budynków biurowych, **mieszkalnych** lub użyteczności publicznej o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda z robót - załącznik nr 4.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Co należy rozumieć pod pojęciem: „*Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej”* poz. 110 KNR 202-11-18-01-00 z przedmiaru robót – załącznik nr 3 do SWZ?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Zgodnie z wyszczególnieniem robót dla KNR 2-02 rozdział 11 – Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm., oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie.

1. Czy Zamawiający dopuszcza realizację prac poza wyznaczonymi godzinami w SWZ nie wpływających uciążliwie na funkcjonowanie obiektu i wykonywanie obowiązków służbowych tj. poza godzinami 14.30 do godziny 7.00 następnego dnia?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Dotyczy prac uciążliwych o nadmiernym hałasie np. skuwanie posadzek, docinanie płytek, przewierty itp.

1. Czy Zamawiający dopuszcza realizację robót w dni wolne od pracy tj. weekendy?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość prac w soboty w godzinach od 8 do 14

1. Czy realizacja odbioru i wywozu odpadów pobudowlanych jest po stronie Wykonawcy?

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający zabezpieczy kontener do składania odpadów oraz poniesie koszty wywozu i utylizacji.

1. Prosimy o wskazanie standardu drzwi płytowych do przygotowania wyceny.

**Odpowiedz Zamawiającego:**

Drzwi pełne, posiadająca aktualną, krajową aprobatę techniczną do stosowania w pomieszczeniach użytkowych (biurowych) oraz pomieszczeń sanitarnych (łazienki). Kolorystyka do uzgodnienia w trakcie realizacji. Skrzydło drzwiowe wyposażone w klamkę z szyldem, zamek z wkładką patentową i uszczelkami obwodowymi. Drzwi bez progów. Skrzydło płytowe składające się z ramiaków i wypełnienia płyciną. Skrzydło pokryte okleiną CPL.