## Przedmiar
D60-02-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Kościuszki 21/3-4 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
DZIAŁ 1.1 |  | Naprawa podłogi w łazience
380 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience | m2 | 3.83
390 | KNR 404-04-05-01-00 |  | Analogia: rozebranie posadzki z płyt pilśniowych | m2 | 3.83
400 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 3.83
410 | KNR 404-04-05-01-00 |  | Analogia: rozebranie podłogi z płyt osb | m2 | 3.83
420 | KNR 202-04-10-04-00 |  | Analgoia: wykonanie rusztu z łat pod posadzke z płyt OSB | m2 | 3.83
430 | KNR 401-08-20-03-00 |  | Przybicie płyt OSB gr. 25 mm do rusztu z łąt | m2 | 3.83
440 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Wymiana progów podłóg z desek | szt | 1
450 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 3.83
DZIAŁ 1.2 |  | Pozostałe roboty budowlane
10 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 8
20 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 179.6837
| 1) Ściany |  | (4,69*2+4,59*2+4,37+2,3*2)*2,89+(2,65*2)*1,7+(2,78*2+2,55*2)*2,7+(1,6+1,4+2,5*2)*2,89-16,00 |  | 124.4737
| 2) Sufity |  | 55,21 |  | 55.21
30 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 195.6837
| 1) Ściany |  | (4,69*2+4,59*2+4,37+2,3*2)*2,89+(2,65*2)*1,7+(2,78*2+2,55*2)*2,7+(1,6+1,4+2,5*2)*2,89 |  | 140.4737
| 2) Sufity |  | 55,21 |  | 55.21
40 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 55.21
50 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 124.474
| 1) |  | 140,474 |  | 140.474
| 2) |  | -(1,4+1,6+2,5*2)*2,0 |  | -16
60 | KNR 401-12-06-02-00 |  | Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania w łazience do wys. 2 m | m2 | 16
| 1) |  | 16 |  | 16
70 | KNR 404-04-05-01-00 |  | Analogia: rozebranie posadzki z paneli podłogowych | m2 | 51.38
| 1) Pokoj |  | 18,04 |  | 18.04
| 2) Pokoj |  | 26,15 |  | 26.15
| 3) Kuchnia |  | 7,19 |  | 7.19
80 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 | metr | 48.42
| 1) |  | 4,59+4,69+3,9*2+4,37*2+5,97*2+2,55*2+2,78*2 |  | 48.42
90 | KNR 202-06-09-03-01 |  | Analogia: ułożenie podkładu pod panele gr. min 6mm | m2 | 51.38
100 | KNNR N002-12-05-09-00 |  | Posadzka z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 lub wyższej | m2 | 51.38
110 | KNKB 002-11-06-06-00 |  | Analogia: Listwy przyścienne PCV - plastikowe mocowane przy pomocy kołków rozporowych | metr | 48.42
120 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni i łazience | m2 | 16
| 1) |  | 4,0+1,5*(2,5*2+1,6+1,4) |  | 16
130 | KNR 202-11-34-02-00 |  | Gruntowanie podlozy pionowych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 16
140 | KNR 240-03-01-02-00 |  | Tynki gipsowe 1 warstwowe wewnętrzne grub 10 GIPS 650 ścian na podłożu ceramicznym ręcznie | m2 | 16
150 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 16
160 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
170 | KNR 401-03-18-02-00 |  | Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 | szt | 1
180 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 5
190 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Drzwi otwierane do wewnątrz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.6
200 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
210 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych | m2 | 1.761
220 | KNR 401-12-09-13-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m2 | szt | 5
230 | KNNR N007-02-08-03-00 |  | Analogia: dospawanie balustrady z preta kwadratowego 14x14 mm w celu podniesienia górnej krawędzi balustrady do wysokości 1,1m | Mg | 0.01
240 | KNR 401-12-12-08-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat i balustrad ozdobnych | m2 | 4.51
| 1) |  | 4,1*1,1 |  | 4.51
250 | KNR 401-12-02-07-00 |  | Skasowanie wykwitów (zacieków) w pokoju | m2 | 1
260 | KNR 401-03-33-10-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1
270 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
| 1) |  |  |  | 1
280 | WKNR W215-02-13-03-00 |  | Analogia: wykonanie kominka wywiewnego przez ścianę na zewnątrz z łazienki | szt | 1
290 | KNR 401-09-04-01-00 |  | Skrócenie (zwężenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu. Skrócenie drzwi do łazienki | szt | 1
300 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla | szt | 1
310 | KNR 401-09-19-30-00 |  | Analogia: wymiana zawiasów pasowych drzwi do drwalnika | szt | 3
320 | KNR 401-09-19-30-00 |  | Analogia: wymiana wrzeciądzu drzwi do drwalnika | szt | 1
330 | KNR 401-09-20-22-00 |  | Analogia: założenie kłódek do drzwi drwalników | szt | 2
340 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: rozebranie drewnianej konstrukcji (stelaż na budynki dla gołębi w drwalniku) | r-godz | 8
350 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i drwalnika samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 12.5
| 1) Pustostan |  | 2,5 |  | 2.5
| 2) Drwalnik |  | 10 |  | 10
360 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 12.5
370 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 5.5
DZIAŁ 1.3 |  | Roboty zduńskie
10 | KNNR N003-09-02-01-00 |  | Przestawienie pieców obj do 1,0 m3 licowanych kaflami kwadratelowymi Uwaga: W NORMACH MATERIAŁOWYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ NOWY OSPRZĘT tj. drzwiczki piecowe, ruszta sztabkowe,rura zapiecowa,blacha przedpiecowa, NIE NALEŻE UWZGLĘDNAĆ KAFLI - MATERIAŁ Z ODZYSKU Z ISTNIEJĄCEGO PIECA. | szt | 2
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
460 | KNNR N008-02-17-02-02 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-150 z syfonem PCV | kmpl | 1
470 | KNNR N004-01-37-05-00 |  | Montaz baterii wannowej sciennej z natryskiem wężowym fi 15 | szt | 1
480 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
490 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
500 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 (połaczyć z ustępem na sztywno) | szt | 1
510 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
520 | KNNR N004-02-18-02-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa sztucznego pojedynczy | szt | 1
530 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z dwoma zaworami i węzykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej | szt | 1
540 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie umywalki | szt | 1
550 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Uwaga: ułożenie istniejącej instalacji wody bruzdach z założeniem otuliny termoflex | metr | 12
560 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 12
570 | KNR 034-01-01-01-01 |  | Izolacja rury fi 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 6 mm | metr | 12
580 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 (istniejące) | szt | 10
590 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
600 | KNNR N008-01-18-05-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 z dwoma zaworami i wężykami w oplocie do wody zimnej i ciepłej | szt | 1
610 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt | 1
620 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
630 | KNNR N008-02-03-06-00 |  | Wymiana rurociągu kanalizacyjnego z PCW na uszczelkę na ścianie fi 110 - z łazienki do pionu w kuchni - uzyskać spadek. | metr | 2
640 | KNR 401-03-33-01-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 1
650 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 1
660 | KNNR N004-01-30-01-10 |  | Zawór zwrotny gwintowany SOCLA w instalacji wodociagowej z rur stalowych fi 15 do bojlera | szt | 1
670 | KNNR N004-01-32-01-01 |  | Montaż zaworów kulowych gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PVC fi 15 (do bojlera) | szt | 2
680 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: sprawdzenie bojlera (pod wzdlędem elektrycznym i hydraulicznym) | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
DZIAŁ 3.1 |  | Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i łazience
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 2
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
30 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 4
40 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm w kuchni i łazience | szt | 7
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 10
60 | KNNR N009-02-06-04-50 |  | Demontaż tablicy rozdzielczej z osprzętem modułowym jednorzędowej - RN1x6 | szt | 1
70 | KNNR N005-04-04-05-00 |  | Montaż obudowy tablicy elektrycznej o powierzchni do 0,1 m2 w miejscu zdemontowanej- rozdzielnica natynkowa RN1x12 | szt | 1
80 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
90 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- 1. kuchnia+łazienka; 2. pokoje | szt | 2
100 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- grzejnik w kuchni; grzejnik w łazience+ umywalka; bojler; kuchnia; pokoje | szt | 5
110 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 2
130 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- łazienka, kuchnia | szt | 2
140 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 4
150 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
160 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 30.9
| 1) Oswietlenie kuchnia i łazienka+ dzwonek |  | (0,5+1,2+2,8+0,5+1,2+0,5+1,2+1,2+0,6) |  | 9.7
| 2) Grzejnik w kuchni |  | 1,2+1,9 |  | 3.1
| 3) Grzejnik w łazience |  | 1,2+2,8+0,2+1 |  | 5.2
| 4) Bojler |  | 1,2+2,8+1 |  | 5
| 5) Gniazda kuchnia i łazienka |  | 1,2+2,8+1,2+1,5+1,2 |  | 7.9
170 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 30.9
180 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 27.2
| 1) Grzejnik w kuchni |  | 1,2+1,9+0,5+0,3 |  | 3.9
| 2) Grzejnik w łazience+ gniazdo przy umywalce |  | 1,2+2,8+0,2+1+0,5+0,3+(0,3+1,2+1,3+1,2+0,3) |  | 10.3
| 3) Bojler |  | 1,2+2,8+1+0,5+0,3 |  | 5.8
| 4) Gniazda- kuchnia i łazienka przy umywalce |  | (0,5+1,2+2,8+1,2+1,5) |  | 7.2
190 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 18.3
| 1) Oswietlenie kuchnia i łazienka+ dzwonek |  | (0,5+1,2+2,8+0,5+1,2+0,5+1,2+1,2+0,6)+0,5+1,5+3,3+1,8+1,5 |  | 18.3
200 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne - kuchnia | szt | 3
210 | KNNR N005-03-08-01-01 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. pojedyncze 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe- grzejnik w kuchni | szt | 1
220 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- łazienka ( grzejnik , bojler ( gniazdo na wysokości 2,3m), ogólnodostępne przy umywalce) | szt | 3
230 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych- kuchnia | szt | 1
240 | CEN N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17-500 , 230V, 500W, IPX4-łazienka | szt | 1
250 | CEN N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval TX-1500 , 230V, 1500W - kuchnia | szt | 1
270 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka nad umywalką i nad drzwiami | kmpl | 2
DZIAŁ 3.2 |  | Roboty elektryczne pozostałe
30 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 3
40 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 6
110 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie- dodatkowe gniazdo w pierwszym pokoju | szt | 1
120 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 9
130 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 9
140 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym - nowe zasilanie do oświetlenia w pokojach | metr | 8
150 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym do dodatkowego gniazda w pokoju | metr | 2.5
160 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne 6+1 | szt | 7
170 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej- pokój | szt | 2
200 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
210 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych- pokój | szt | 2
230 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy-linia zasilająca | szt | 1
240 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 7
250 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
260 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 18
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.