## Przedmiar
D16-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Powstańców Wielkopolskich 3/2 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45000000-7: Roboty budowlane
10 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż pawlacza, szafy w zabudowie, prowadnic firan, roletek okiennych w pokojach i kuchni | r-godz | 3
20 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 143.952
| 1) |  | (5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2)*2,52+(4,29*2+1,65*2)*2,52+3,18*2,52+1,2*(3,4*2+2,4*2) |  | 143.952
30 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni | m2 | 4.42
| 1) |  | 1,3*3,4 |  | 4.42
40 | KNR 401-04-26-03-00 |  | Analogia: rozebranie okładziny ściennej z paneli w kuchni | m2 | 10.66
| 1) |  | (2,4*2+3,4)*1,3 |  | 10.66
50 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w korytarzu | m2 | 7.0785
| 1) |  | 1,65*4,29 |  | 7.0785
60 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazience | m2 | 14.44
| 1) |  | 2,0*(1,89*2+1,72*2) |  | 14.44
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 14.44
80 | KNR 202-08-03-03-00 |  | Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie | m2 | 14.44
90 | KNR 401-03-54-04-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 6
100 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do łazienki | m2 | 0.2
| 1) |  | 0,1*2,0 |  | 0.2
110 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 5
120 | KNR 401-03-20-02-00 |  | Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu do 2 m2 | m2 | 1.6
130 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło do łazienki z otoworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
140 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 4.8
| 1) |  | 0,8*2,0*3 |  | 4.8
150 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło drzwiowe do kuchni z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Uwaga! w przypadku braku dostępności należy zamontować tuleje w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
160 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
170 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 259.1315
| 1) Ściany |  | (5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2+1,72*2) |  | 189.2264
| 2) Sufity |  | 5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29 |  | 69.9051
180 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem | m2 | 259.1315
| 1) Ściany |  | (5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2+1,72*2) |  | 189.2264
| 2) Sufity |  | 5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29 |  | 69.9051
190 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 203.6664
| 1) Ściany |  | (5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+2,52*(1,89*2+1,72*2) |  | 203.6664
200 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 69.9051
| 1) Sufity |  | 5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29 |  | 69.9051
210 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem | m2 | 259.1315
| 1) Ściany |  | (5,76*2+3,35*2+5,16*2+4,0*2+3,18*2+3,61*2+3,4*2+2,4*2+1,65*2+4,29*2)*2,52+0,52*(1,89*2+1,72*2) |  | 189.2264
| 2) Sufity |  | 5,76*3,35+5,16*4,0+1,89*1,72+3,18*3,61+3,4*2,4+1,65*4,29 |  | 69.9051
220 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
230 | WKNR W401-12-16-01-00 |  | Zabezpieczenie folią podłóg | m2 | 70
231 | KNR 401-03-54-11-00 |  | Wykucie z muru podokienników | metr | 5.8
| 1) |  | 1,3+1,6+1,6+1,3 |  | 5.8
232 | KNKB 002-01-04-06-00 |  | Analogia: Obsadzenie podokiennika prefabrykowanego PCV dł pow 1 m | szt | 4
240 | KNR 401-09-29-11-00 |  | Wymiana okien na okna PCW 2-dzielne (RU+R) pow ponad 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).dodatkowo listwa łącząca okno z drzwiami balkonowymi. OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 2.5102
| 1) Pokój |  | 1,63*1,54 |  | 2.5102
250 | KNR 401-09-29-11-00 |  | Wymiana okien na okna PCW 3-dzielne (RU+R+R) pow ponad 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 2.8644
| 1) Pokój |  | 1,86*1,54 |  | 2.8644
260 | KNR 401-09-29-10-00 |  | Wymiana okna na okno PCW 2-dzielne (R+RU) pow do 2,5 m2, pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).OKNO WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK OKIENNY STEROWANY RĘCZNIE. WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. | m2 | 4.0959
| 1) Pokoj |  | 1,67*1,23 |  | 2.0541
| 2) Kuchnia |  | 1,66*1,23 |  | 2.0418
261 | KNR 401-09-28-12-00 |  | Wymiana drzwi balkonowych PCW. Drzwi rozwierne. pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K). | m2 | 2.124
270 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
280 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 2
| 1) |  | 2 |  | 2
290 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości | Mg | 0.5
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-05-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej fi 15 z wężykami woplocie do wody zimnej i ciepłej. | szt | 1
30 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt | 1
40 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
50 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 z dwoma zaworkami i wężykami w oplocie | szt | 1
60 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
70 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
80 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 podejście z ustępem połączyćc na sztywno. | szt | 1
90 | KNR 402-01-21-04-00 |  | Wymiana baterii wannowej stojącej z natryskiem wężowym | szt | 1
100 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka) | szt | 1
110 | KNNR N008-04-07-04-10 |  | Wymiana głowicy termostatycznej do zaworu grzejnikowego OVENTROP | szt | 2
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 7
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 9
30 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 10
40 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 18
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 28
60 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej licznikowej | szt | 1
70 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- tablica licznikowa 1f b.z | szt | 1
80 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 Hermetica prod. Nasielsk EPN (szer. 270x220x121mm) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
90 | KNNR N005-02-03-03-00 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur od zabezpieczeń przedlicznikowych na klatce schodowej do licznika energii elektrycznej w korytarzu w mieszkaniu | metr | 4.5
100 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlenie- 1-pokój1 po lewo+ pokój2 po lewo; 2-przedpokój+kuchnia+łazienka+pokój3 po prawo | szt | 2
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3-pokój1+pokój3, 4-pokój 2+korytarz, 5-łazienka, 6-kuchnia | szt | 4
130 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 119.05
| 1) Gniazda - pokój 1 i 3 |  | (0,5+3,35+2,1+2,1+5,16+5,16+0,6)+(1,65+4,29+1,72+2,1+3,18+0,3+2,1+3,18+0,3) |  | 37.79
| 2) Gniazda - pokój 2 + korytarz |  | 0,5+4+2,1+5,16+0,3+1,72+2,1+5,16+0,3+2,1 |  | 23.44
| 3) Gniazda - łazienka |  | 4,29+1,65+1,6+1,2 |  | 8.74
| 4) Gniazda- kuchnia |  | 0,5+0,5+1,65+3,4+1,2+2,4+1,2+3,3 |  | 14.15
| 5) Oświetlenie- pokój 1 i 2 |  | 0,5+1,2+4+1,2+2,6+2,6+1,5 |  | 13.6
| 6) Oświetlenie- kuchnia,korytarz, łazienka, pokój nr 3 |  | (0,5+3,79+1,89+1,2+1)+(0,5+1,65+1,5+1,2+0,5+1,7+1,5+1,2)+1,2+0,5+0,5+1 |  | 21.33
140 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 119.05
150 | KNNR N005-12-09-06-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle | szt | 1
160 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 5
170 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 106.63
| 1) Gniazda - pokój 1 i 3 |  | 37,9+1+2+3+0,6+0,5+2,7 |  | 47.7
| 2) Gniazda - pokój 2 + korytarz |  | 23,44+1+5,7 |  | 30.14
| 3) Gniazda - łazienka |  | 8,74+1+0,9 |  | 10.64
| 4) Gniazda- kuchnia |  | 14,15+4 |  | 18.15
180 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 9.9
190 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 47.35
| 1) Oświetlenie- pokój 1 i 2 |  | 13,6+1+2,1 |  | 16.7
| 2) Oświetlenie- kuchnia,korytarz, łazienka, pokój nr 3+dzwonek |  | (1+1,65+1,4+1,2+0,9)+(1+1,2+3,7+1,9+0,5+1,2+2,7)+(2,9+0,5+1,2+0,5+1+1,8)+1,2+1,2+2 |  | 30.65
200 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 12
210 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 33
220 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- pokoje 17szt., kuchnia 6szt. | szt | 16
230 | KNNR N005-03-08-01-01 |  | Gniazdo wtyczk pojedyncze p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe 2szt w kuchni ( piekarnik, pralka) | szt | 2
240 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka | szt | 2
250 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 2
260 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 1
270 | KNNR N005-03-06-04-02 |  | Łącznik schodowy p.t. WPt-5FS w puszce instalacyjnej- korytarz | szt | 2
280 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 3
290 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
300 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
310 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
320 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
330 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 32
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,15m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IPX4.