## Przedmiar
D70-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Zakole 1/90 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 39.7256
| 1) |  | (4,55*2+3,27*2)*2,54 |  | 39.7256
20 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 39.726
30 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 39.726
40 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 37.36
| 1) |  | (4,55*2+3,27*2)+(2,34*2+2,6*2)+(1,58*2+3,61*2+0,73*2) |  | 37.36
50 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 27.3233
| 1) |  | 4,55*3,27+2,34*2,6+3,61*1,58+0,9*0,73 |  | 27.3233
60 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 27.323
70 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 37.36
80 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 5
90 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
100 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wykonanie otworów 5 szt. w skrzydle drzwiowym i montaż tulei drzwiowych w dolnej części skrzydła drzwiwowego do do kuchni | kmpl | 1
110 | KNR 404-01-05-01-00 |  | Analogia: rozebranie obudowy wanny | m2 | 0.84
| 1) |  | 1,4*0,6 |  | 0.84
120 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: demontaż pawlacza w WC | r-godz | 0.3
130 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
140 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
150 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.2
| 1) |  | 0,2 |  | 0.2
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9 : roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
30 | KNNR N008-02-16-02-02 |  | Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami i syfonem z PCW | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
50 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z sedesem | kmpl | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
70 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 Uwaga: połączenie ustępu z pionem wykonać na sztywno. | szt | 1
80 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
90 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 6
11 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 6
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 9
30 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 8
40 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 15
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 32
60 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt | 1
90 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
100 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oświetlenie : 5.pokój mały, przedpokój, kuchnia; 6. pokój duży, łazienka | szt | 2
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 1.Kuchnia elektryczna 4p z piekarnikiem, 2. łazienka, 3. Kuchnia, 4. pokój mały, pokój duży , przedpokój | szt | 4
130 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 44
140 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 44
150 | KNNR N005-12-09-10-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 20 cm w betonie | szt | 1
160 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
161 | KNNR N005-02-05-01-00 |  | Przewód domofonowy i linię zasilająca YDY 3x6mm ułożyć w gotowych bruzdach | metr | 4
170 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 20
180 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 65
190 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 15
191 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 8
200 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 33
210 | KNNR N005-02-12-01-27 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 3
220 | KNNR N005-02-04-06-02 |  | Przewód płaski YDYp 3x4,0 w tynku na podłożu innym do kuchni elektrycznej | metr | 9.5
222 | KNR 508-00-13-01-00 |  | Montaż puszki uniwersalnej 80x80mm mocowanej na betonie- do kuchenki elektrycznej | szt | 1
230 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
240 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 18
250 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane | szt | 3
260 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 9
270 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 w łazience | szt | 2
280 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- ubikacja i łazienka | kmpl | 2
290 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 2
300 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 3
310 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" n.t. lub p/t | szt | 1
320 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
330 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
340 | KNNR N005-04-06-06-00 |  | Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym Amica 58EE1.20(W)o masie do 50 kg- analog | szt | 1
350 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
360 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
370 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
380 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna+kuchnia elektryczna | szt | 19
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Ułożyć linię zasilająca YDY3x6mm i przewód domofonowy pod tynk.
DZIAŁ 5 |  | Uwaga: Wyraża się zgodę na wykorzystywanie istniejących kanałów i otworów w żelbecie do układania przewodów i osprzętu. Pytania kierować w tej sprawie do inspektora nadzoru.