## Przedmiar
D77-04-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nadrzeczna 21/1 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2. Drzwi do łazienki | szt | 3
| 1) Łazienka |  | 1 |  | 1
| 2) Drzwi wejściowe od strony wewnętrznej |  | 1 |  | 1
| 3) Pokój |  | 1 |  | 1
20 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: rozkucie otworu drzwiowego do łazienki z prawej strony | m2 | 0.6624
| 1) |  | 0,32*2,07 |  | 0.6624
30 | KNR 401-03-03-02-00 |  | Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły. Z lewej strony otworu drzwiowego do łazienki | m2 | 0.662
31 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
32 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Skrzydło łazienkowe z otorami wentylacyjnymi w dolnej częsci skrzydła | m2 | 1.4
| 1) Łazienka |  | 0,7*2,0 |  | 1.4
33 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 1.6
| 1) Pokoj |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
34 | KNR 401-07-11-02-00 |  | Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m2 | m2 | 1.4697
| 1) |  | (0,32+0,32+0,07)*2,07 |  | 1.4697
35 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 8
| 1) |  | 5,0+3,0 |  | 8
40 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
50 | KNR 401-09-19-02-00 |  | Analogia: naprawa skrzydła okiennego | szt | 1
60 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 2
70 | KNR 401-09-19-08-00 |  | Wymiana oliwek | szt | 2
80 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych | m2 | 2.5134
| 1) |  | 1,77*1,42 |  | 2.5134
90 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 w łazience w miejscu wanny | m2 | 4.8
| 1) |  | (0,7+0,7+1,0)*2 |  | 4.8
100 | KNR 202-26-11-02-60 |  | Zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w miejscu wanny | m2 | 4.8
110 | KNR C003-03-12-03-00 |  | Izolacja przy użyciu powłoki CL 50 na powierzchni pionowej w miejscu wanny | m2 | 4.8
120 | KNR 202-08-29-04-60 |  | Licowanie scian plytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej bez przygotowania podloza w miejscu wanny | m2 | 4.8
130 | KNR 401-12-06-05-00 |  | Analogia: szpachlowanie i malowanie podokiennika | m2 | 1.2213
| 1) |  | 1,77*(0,32+0,05+0,32) |  | 1.2213
140 | KNR 401-12-12-28-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych fi do 50 | metr | 20
150 | KNR 401-12-12-19-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną grzejników 9 żeber | m2 | 4.5
160 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż roletek 2 szt. i karnisza | r-godz | 0.5
170 | KNR 401-09-19-28-00 |  | Analogia: wymiana zamka skrzynki na listy | szt | 1
180 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: demontaż, prosotwanie i ponowny montaż drzwiczek skrzynki na listy | r-godz | 0.5
181 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 22.0816
| 1) |  | 1,68*1,27+1,0*1,53+3,35*4,52+1,68*2,0-0,56*0,15 |  | 22.0816
190 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 30.19
| 1) |  | 5,18+2,0+1,68+2,5+4,52+3,35+1,68*2+1,27*2+1,0*2+1,53*2 |  | 30.19
191 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 22.082
192 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 30.19
193 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 91.2471
| 1) Ściany |  | (4,52+5,18+2,0+1,68+2,5+3,35+1,27*2+1,68*2+1,0*2+1,53*2)*2,45-4,8 |  | 69.1655
| 2) Sufity |  | 1,68*1,27+1,0*1,53+3,35*4,52+1,68*2,0-0,15*0,56 |  | 22.0816
194 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem | m2 | 91.247
195 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 69.1655
| 1) Ściany |  | (4,52+5,18+2,0+1,68+2,5+3,35+1,27*2+1,68*2+1,0*2+1,53*2)*2,45-4,8 |  | 69.1655
196 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 22.082
200 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT po szpachlowaniu | m2 | 91.247
201 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 91.247
| 1) |  | 96,047-4,8 |  | 91.247
210 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.5
220 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 0.5
230 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.3
DZIAŁ 2 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 6
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
30 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 3
40 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 7
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 11
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 25
80 | KNNR N009-02-09-02-50 |  | Wymiana unifonu ze sprawdzeniem -(domofon)+ 2 czipy i kod - konserwator Janusz Antczak | szt | 1
90 | KNNR N009-02-06-01-50 |  | Wymiana rozdzielnicy RN1x12 (lub na podtynkową wg uznania)jednorzędowej | szt | 1
100 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg | szt | 4
130 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 40A, 30mA, AC | szt | 1
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- | szt | 2
150 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- | szt | 5
170 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
180 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 55.7
190 | KNNR N005-12-07-03-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | metr | 2.6
| 2) Oświetlenie pokój, kuchnia i przedpokój-kucie beton |  | 1,6+1 |  | 2.6
200 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 0
| 1) |  |  |  | 0
220 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 50.3
230 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 24.7
| 2) Oświetlenie pokój+kuchnia |  | 0,5+1,5+2,6+1,2+1,2+1,2+0,6+0,9 |  | 9.7
| 5) Oświetlenie przedpokój i łazienka |  | (0,5+0,8+1,2+1,5+1)+0,5+0,5+1,3+0,8+1,2+0,9+1 |  | 11.2
| 7) Dzwonek |  | 0,5+1,6+1,2+0,5 |  | 3.8
240 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 3.5
250 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 7
260 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 16
270 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- kuchnia 3szt., pokój 4szt. | szt | 7
271 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. pojedyncze 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- kuchenka elektryczna (kuchnia) | szt | 1
280 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. pojedyncze 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe- pralka (kuchnia) | szt | 1
290 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne pojedyncze p/t 2P+Z 16A/2,5- łazienka- bojler montowac poza strefą 2 | szt | 1
300 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
310 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 3
320 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 1
330 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
340 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
350 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
360 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
370 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- wraz z linia zasilającą | szt | 7
380 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
390 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 13
DZIAŁ 3 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.
DZIAŁ 4 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-25-03-00 |  | Demontaż umywalki porcelanowej | kmpl | 1
20 | KNR 402-02-30-07-00 |  | Demontaż rury z PCW fi do 50 mm na ścianach | metr | 1.5
30 | KNR 402-01-32-01-00 |  | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 1
40 | KNR 402-01-44-01-00 |  | Demontaż zbiornika (bojlera) o poj 100-300 dm3 | szt | 1
50 | KNNR N008-01-08-01-00 |  | Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie fi 15-20 | metr | 4
60 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 | metr | 12
70 | KNNR N004-01-16-01-03 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii fi 16 (wanna, zlew, bojler, ustęp, pralka) | szt | 10
80 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z sedesem PCV | kmpl | 1
90 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
100 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 do ustępu (podłączenie ustępu wykonać na sztywno). | szt | 1
110 | KNNR N004-02-31-04-05 |  | Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV | kmpl | 1
120 | KNNR N004-02-07-01-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke na scianie budynku mieszkalnego fi 50 do (wanny i pralki) | metr | 3
130 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 | szt | 2
140 | KNNR N004-01-32-01-11 |  | Zawór zwrotny gwintowany SOCLA w instalacji wodociagowej z rur z PP fi 15 do pralki. | szt | 1
150 | KNNR N004-01-32-01-06 |  | Zawór kulowy kątowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur z PE-Xc fi 15 do bojlera. | szt | 2
160 | KNR 402-02-18-04-00 |  | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
170 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
180 | KNNR N004-01-37-05-00 |  | Montaz baterii wannowej sciennej fi 15 z natryskiem wężowym | szt | 1
190 | KNR 034-01-01-03-01 |  | Izolacja rury fi 15 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm | metr | 12
200 | KNNR N008-01-02-03-00 |  | Wymiana rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych w budynkach mieszkalnych fi 25 w pomieszczeniu kuchni do pionu w łazience. | metr | 3
210 | KNR 401-03-33-08-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 5
220 | KNR 401-03-23-02-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły | szt | 5
230 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 6
240 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 6