## Przedmiar
D84-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nadrzeczna 13/10 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNKB 003-06-01-01-00 |  | Odbicie tynku cement-wap na ścianach i filarach | m2 | 14.9352
| 1) Ściana z oknem w pokoju |  | 2,93*2,54 |  | 7.4422
| 2) Ściana z oknem w pokoju |  | 2,95*2,54 |  | 7.493
11 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni ścian do wykonania obrzutki | m2 | 14.935
12 | KNR 040-02-09-02-00 |  | Analogia: wykonanie ręcznej obrzutki RENO C761 BASE pod tynk renowacyjny | m2 | 14.935
13 | KNR 040-02-10-01-03 |  | Analogia: Tynk jednowarstwowy grub 1 cm zaprawa RENO C762 FINISH wykonany ręcznie | m2 | 14.935
14 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Analogia: Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach z gładzi renowacyjnej wapienno-cementowej typu kreisel 930 | m2 | 14.935
20 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Analogia: zeskrobanie szpachlówki ze ścian i sufitu | m2 | 38.6237
| 1) Ściana od korytarza |  | 2,93*2,54+2,95*2,54 |  | 14.9352
| 2) Ściana od wejścia do budynku |  | 3,65*2,54 |  | 9.271
| 3) Sufit w pokoju od wejścia do budynku |  | 3,65*2,95 |  | 10.7675
| 4) Pęknięcia na suficie w środkowym pokoju |  | 3,65*1,0 |  | 3.65
30 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 38.624
40 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Analogia: Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach z gładzi renowacyjnej wapienno-cementowej typu kreisel 930 | m2 | 38.6237
| 1) Ściana od korytarza |  | 2,93*2,54+2,95*2,54 |  | 14.9352
| 2) Ściana od wejścia do budynku |  | 3,65*2,54 |  | 9.271
| 3) Sufit w pokoju od wejścia do budynku |  | 3,65*2,95 |  | 10.7675
| 4) Pęknięcia na suficie w środkowym pokoju |  | 3,65*1,0 |  | 3.65
50 | KNR C003-01-01-03-00 |  | Odgrzybienie powierzchni ścian preparatem ceresit ct 99 - miejscowo w całym lokalu | m2 | 15
60 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami | m2 | 90.2729
| 1) Kuchnia |  | (2,02*2+2,96*2)*2,54+2,02*2,96 |  | 31.2776
| 2) Łazienka |  | (1,47*2+1,5*2)*2,54+1,47*1,5 |  | 17.2926
| 3) Korytarz |  | (1,34*2+1,45*2)*2,54+1,34*1,45 |  | 16.1162
| 4) Pokój środkowy |  | (3,65*2)*2,54+(3,65*2,93)-3,65 |  | 25.5865
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 90.273
80 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 119.032
| 1) |  | 90,273+38,624+14,935 |  | 143.832
| 2) Łazienka |  | -1,6*2,0-1,5*4,4 |  | -9.8
| 3) Kuchnia |  | -1,5*10,0 |  | -15
90 | KNR 202-15-03-02-00 |  | Malowanie zwykle tynków wewnetrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania | m2 | 21.6
| 1) Łazienka |  | 1,5*4,4 |  | 6.6
| 2) Kuchnia |  | 10*1,5 |  | 15
100 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 21.462
| 1) Pokoje |  | 2,93*3,65+2,95*3,65 |  | 21.462
110 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 26.36
| 1) |  | 3,65*4+2,93*2+2,95*2 |  | 26.36
120 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 21.462
130 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 26.36
140 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 3
| 1) Pokoj |  | 1 |  | 1
| 2) Pokoj |  | 1 |  | 1
| 3) Kuchnia |  | 1 |  | 1
150 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni | m2 | 0.2484
| 1) |  | 2,07*0,12 |  | 0.2484
160 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 3
161 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 15
170 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3
180 | KNKB 003-06-01-03-00 |  | Odbicie tynku cement-wap pasami szer do 30 cm - przy ościeżnicy okiennej w pokojach | metr | 7.56
| 1) |  | (1,16*2+1,46)*2 |  | 7.56
190 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uzupełnienie obróbek okien pianką poliuteranową | kmpl | 1
200 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Analogia: Wykonanie tynku na ościeżach szer do 25 cm tynkiem RENO c762 finish | metr | 7.56
210 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
220 | KNR 1323-05-03-06-00 |  | Analogia: uzupełnienie płytek w miejscu brodzika | szt | 6
230 | KNR 401-08-09-04-00 |  | Uzupełnienie posadzki z płytek terakotowych pod brodzikiem | m2 | 0.49
| 1) |  | 0,7*0,7 |  | 0.49
240 | KNR 240-06-02-01-00 |  | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 0.49
250 | KNR 240-06-02-02-00 |  | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 0.35
| 1) |  | 1,4*0,25 |  | 0.35
260 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną ościeżnic drzwiowej pow ponad 1,0 m2 wsp. R i M = 0,5 | m2 | 2.8
| 1) Łazienka |  | 0,6*2,0 |  | 1.2
| 2) Drzwi wejściowe |  | 2,0*0,8 |  | 1.6
270 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 6
280 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: demontaż roletek okiennych | r-godz | 0.5
290 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: mycie podłóg w kuchni, korytarzu i łazience | m2 | 10.1272
| 1) |  | 2,02*2,96+1,5*1,47+1,34*1,45 |  | 10.1272
300 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 2
310 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 2
320 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.3
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-17-07-00 |  | Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 700x700 | szt | 1
20 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej kwadratowej 700x700 | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-01-02 |  | Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 | szt | 1
40 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji) | kmpl | 1
50 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
70 | KNNR N008-01-18-01-02 |  | Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do umywalki | szt | 1
80 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa | szt | 1
90 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie umywalki | szt | 1
100 | KNNR N008-02-15-04-02 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 2-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
110 | KNNR N008-01-18-01-02 |  | Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do zlewozmywaka | szt | 1
120 | KNR 402-02-37-03-00 |  | Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm | szt | 3
130 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt | 1
140 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
30 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 1
31 | 000-00-00-00-00 |  | Wyczyszczenie rozdzielnicy natynkowej mieszkaniowej-kalkulacja własna | szt | 1
51 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 3
52 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 2
60 | KNNR N009-04-02-01-01 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego | szt | 11
61 | KNNR N009-04-02-02-01 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A podwójnego | szt | 1
62 | KNNR N009-04-02-01-03 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkoweg 2x10/16A/Z podwójnego- bryzgoszczelnego w łazience | szt | 1
63 | KNNR N009-04-01-05-15 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" | szt | 1
450 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
520 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
530 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
540 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
550 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
560 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 16