## Przedmiar
D87-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Przemysłowa 5/30 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
1 | WKNR W401-12-16-01-00 |  | Zabezpieczenie podłóg folią w całym lokalu | m2 | 23.547
2 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
10 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 3
20 | KNR 401-09-19-02-00 |  | Analogia: naprawa skrzydła okiennego w kuchni | szt | 1
30 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet w korytarzu | m2 | 14.3572
| 1) |  | (1,45*2+1,41*2)*2,51 |  | 14.3572
40 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Analogia: zeskrobanie kleju do tapet ze ścian | m2 | 14.357
50 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 14.357
60 | KNR 202-08-15-02-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach w korytarzu | m2 | 14.357
| 1) |  | 14,357 |  | 14.357
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 14.357
80 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 73.2426
| 1) Ściany |  | (3,6*2+4,78*2+1,57*2+2,34*2)*2,51-12,0 |  | 49.6958
| 2) Sufity |  | 2,12*1,55+3,23*3,6+1,57*2,34+1,45*1,41+1,55*1,41+0,81*0,9 |  | 23.5468
90 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 73.243
100 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 87.6
| 1) |  | 73,243+14,357 |  | 87.6
110 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
| 1) Pokoj |  | 1 |  | 1
| 2) Pokoj |  | 1 |  | 1
120 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drziowego do kuchni | m2 | 0.2484
| 1) |  | 0,12*2,07 |  | 0.2484
130 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
140 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
150 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) Pokój |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
| 2) Kuchnia |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
160 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.5
170 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1.5
180 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wywóz pozostałości | Mg | 0.2
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-01-18-04-01 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
20 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie zlewozmywaka + wymiana sitek syfonu | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
40 | KNR 402-02-26-02-01 |  | Wymiana zaworu napełniajacego do płuczki. | szt | 1
50 | KNR 402-02-26-01-00 |  | Analogia: Wymiana zaworu spustowego do płuczki (uniwersalny) | szt | 1
60 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
70 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: czyszczenie sitka wodomierza ZW lub CW (demontaż, czyszczenie, montaż i plombowanie) | szt | 1
80 | KNNR N008-02-17-07-00 |  | Wymiana brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego półokrągły 800x800 z syfonem PCV | szt | 1
90 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: Montaż kabiny natryskowej kwadratowej 800x800 | szt | 1
100 | KNNR N008-01-18-07-00 |  | Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową | szt | 1
110 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu czerpalnego M1 fi 15 do pralki | szt | 1
120 | KNNR N008-04-07-04-02 |  | Analogia: Wymiana głowicy termostatycznycznej do zaworu grzejnikowego w pom. łazienki Heimeier fi 15 Uwaga: dobrac właściwy typ. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2-Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
50 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 6
60 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 8
70 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 21
80 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej | szt | 1
90 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie | szt | 1
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A (kuchenka elektryczna , kuchnia, łazienka, pokój+przedpokój) | szt | 4
150 | KNNR N005-02-04-01-04 |  | Przewód domofonowy ułożyć pod tynk- analogia | metr | 2
170 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 22.73
180 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 22.73
182 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 3
200 | KNNR N005-01-10-05-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do betonu naścienna LSN 25x15 łącznik prosty | metr | 17
210 | KNNR N005-02-03-02-01 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x6,0 wciągany do rur- od licznika do tablicy mieszkaniowej | metr | 2
220 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 20
230 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 34
240 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 27
250 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokoju | metr | 3.5
280 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 6
290 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
300 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II) | szt | 1
310 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (przedpokójx1,pokójx1,kuchniax1) | szt | 3
320 | KNNR N005-03-08-04-01 |  | Gniazdo wtyczk n.t. 2x2P+Z 16A/2,5 GWN-230P przykręcane (pokój i kuchnia) | szt | 6
343 | KNNR N005-03-08-04-00 |  | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane w kuchni do kuchenki elektrycznej | szt | 1
350 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I) | kmpl | 1
400 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój , łazienka i kuchnia, wnęka w pokoju | szt | 4
410 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokój | szt | 1
430 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" | szt | 1
431 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
432 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
440 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
480 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
490 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- | szt | 5
500 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
510 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 15
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44. Obwody: 1. Gniazda wtyczkowe- pokoje. 2. Gniazda wtyczkowe -łazienka, 3. Gniazda wtyczkowe -kuchnia, 4. Oświetlenie-Pokoje, 5. Oświetlenie-Przedpokój, łazienka, kuchnia