## Przedmiar
D89-05-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Szeroka 8/4 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 22.6741
| 1) |  | 3,03*5,71+3,68*1,46 |  | 22.6741
20 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 27.76
| 1) |  | 3,68*2+1,46*2+3,03*2+5,71*2 |  | 27.76
30 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 22.674
40 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 27.76
50 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Analogia: zerwanie kasetonów ze ścian i sufitów w lokalu | m2 | 63.8435
| 1) |  | (3,68*2+1,46*2)*2,74+5,71*3,03+6,0+4,5*2,75 |  | 63.8435
60 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Analogia: Zeskrobanie starej farby oraz szpachlówki w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 181.0675
| 1) Ściany |  | 2,74*(3,68*2+1,46*2+4,08*2+2,45*2+3,03*2+5,71*2+1,47*2+4,1*2) |  | 142.3704
| 2) Sufity |  | 4,1*1,47+5,71*3,03+4,08*2,45+1,46*3,68 |  | 38.6971
70 | KNR C003-01-01-03-00 |  | Odgrzybienie powierzchni ścian preparatem ceresit CT 99 | m2 | 165.6992
| 1) |  | 181,068-(3,68*1,46)-4,08*2,45 |  | 165.6992
80 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem | m2 | 181.068
90 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 142.37
100 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 38.697
110 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT po szpachlowaniem | m2 | 181.068
120 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania | m2 | 157.188
| 1) |  | 181,068 |  | 181.068
| 2) Kuchnia |  | -1,0*1,6 |  | -1.6
| 3) Łazienka |  | -2,0*(1,47*2+4,1*2) |  | -22.28
130 | KNR 202-15-03-06-00 |  | Malowanie zwykłe podłoży gipsowych 2-krotnie farbą olejną bez szpachlowania | m2 | 23.88
| 1) Kuchnia |  | 1,0*1,6 |  | 1.6
| 2) Łazienka |  | 2,0*(1,47*2+4,1*2) |  | 22.28
140 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 4
160 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 3
170 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 20
180 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
190 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło drzwiowe do łazienki z otworami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
200 | KNR 401-03-18-02-00 |  | Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 | szt | 1
210 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 90" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.8
| 1) |  | 0,9*2,0 |  | 1.8
211 | KNR 401-09-19-08-00 |  | Wymiana oliwek | szt | 4
220 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 3
230 | KNR 401-09-19-02-00 |  | Analogia: naprawa skrzydła okiennego | szt | 1
240 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych | m2 | 3.892
| 1) |  | 1,40*1,48+1,4*1,3 |  | 3.892
250 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 4
260 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pom. przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.5
270 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1.5
280 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości | Mg | 0.2
290 | KNR 401-03-54-11-00 |  | Analogia: Wykucie z muru podokienników | metr | 3
| 1) |  | 1,5*2 |  | 3
300 | KNR 401-03-21-01-00 |  | Analogia: Podokienniki PCW do 1,5 m w ścianach z cegieł | szt | 2
310 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: mycie podłóg w kuchni i łazience | m2 | 16.023
| 1) |  | 4,1*1,47+4,08*2,45 |  | 16.023
320 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż karnisza | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-15-04-00 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-01-02 |  | Wymiana zaworu z ruchomą wylewką, chromowanego fi 15 do zlewozmywaka | szt | 1
30 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie styku wanny ze ścianą | szt | 1
60 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deska sedesową PCV Uwaga: (podłączyć na sztywno do instalacji) | kmpl | 1
70 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 | szt | 1
80 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
90 | KNNR N008-01-18-01-01 |  | Wymiana zaworu czerpalnego do pralki M3 fi 15 | szt | 1
100 | KNNR N008-02-16-02-02 |  | Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem z PCW | kmpl | 1
110 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 | szt | 1
120 | KNR 402-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu przelotowego kątowego fi 15 mm do baterii + węzyki | szt | 2
130 | KNNR N004-01-43-01-00 |  | Wymiana Urzadzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i wężykami wzmocnionymi w oplocie. | kmpl | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 5
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 13
21 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 2
50 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego w kuchni i pokoju do oprawa oświetleniowych | metr | 7
81 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie rozdzielnicy elektrycznej RW 4x12 wraz z osprzętem- kalkulacja własna | szt | 1
180 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 9
190 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 9
240 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód na suficie do zasilania oprawy oświetleniowej w kuchni | metr | 4
250 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym- nowy obwód na suficie do zasilania oprawy oświetleniowej w pokoju | metr | 7
291 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 GWP-130B końcowe pojedyncze do grzejników | szt | 3
300 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- | szt | 8
310 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t 2P+Z 16A - łazienka- | szt | 4
320 | KNNR N005-04-06-06-00 |  | Montaż kuchni elektrycznej czteropłytkowej z piekarnikiem elektrycznym- analog | szt | 1
330 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 500W, do montażu w łazience, stopień ochrony IPX4 | szt | 1
340 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 500W, do montażu na korytarzu | szt | 1
350 | KNNR N005-04-06-03-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego Thermoval T17 230V, 1000W- grzejnik ścienny- kuchnia | szt | 1
360 | KNNR N005-04-06-07-00 |  | Montaż pieca akumulacyjnego prod. Inproel 1,6kW , 230V w pokoju z dostawa i montażem producenta- tel. kontaktowy do producenta 513013761- | szt | 1
370 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 2
380 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- | szt | 2
390 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 2
400 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
410 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
420 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
440 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
450 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 10
451 | KNNR N005-13-01-02-00 |  | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz- linia zasilająca+ linia do kuchenki elektrycznej | szt | 2
460 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
470 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna+ piwnica | szt | 19
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience gniazdo wtyczkowe (poza strefa 2) na wysokości ok. 1,4m, oświetlenie w łazience- IP44 i poza strefą 1.Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m.