## Przedmiar
D96-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Przemysłowa 5/18 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-09-19-02-00 |  | Analogia: naprawa skrzydła okiennego | szt | 1
20 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 4
30 | KNR 401-09-19-08-00 |  | Wymiana oliwek | szt | 1
40 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych | m2 | 5.162
| 1) |  | 1,78*1,45*2 |  | 5.162
50 | KNR C003-04-12-01-00 |  | Analogia: uzupełnienie ubytków ościeży okiennych od strony zewnętrznej | m2 | 1.5
60 | KNR B002-03-13-01-00 |  | Analogia: uszczelnienie silikonem stolarki okiennej po obwodzie od strony zewnętrznej | metr | 13
70 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
80 | 000-00-00-00-00 |  | Kalklulacja własna: montaż tulei w dolnej części skrzydła drzwiowego do łazienki | kmpl | 1
90 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 96.866
| 1) |  | (2,58+4,77+5,26+2,38+1,67+2,45*2+0,93*2+0,95+2,3*2+1,55+1,02)*2,5+2,58*4,77+2,68*2,38+0,93*2,45+1,55*1,41+1,02*0,85-6,0 |  | 96.866
100 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 96.866
110 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania | m2 | 96.866
111 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 pod zlewem | m2 | 1
120 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT pod zlewem | m2 | 1
121 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach - pod zlewem | m2 | 1
130 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości po remoncie samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
140 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 1
150 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości | Mg | 0.2
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9 : roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej wolnostojącej lub akrylowej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
30 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: uszczelnienie silikonem styku wanny ze ścianą | szt | 1
40 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
50 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 uwaga podłączenie ustępu wykonać na sztywno. | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
70 | WKNR W215-01-42-03-00 |  | Drzwiczki rewizyjne do zaworów i wodomierzy 850*600 | szt | 2
80 | KNNR N004-02-29-04-02 |  | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
90 | KNNR N004-01-37-03-06 |  | Montaz baterii zlewozmywak jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami i węzykami w oplocie | szt | 1
100 | KNNR N008-04-07-04-11 |  | Analogia: montaż głowicy termostatycznej typu Hajmajer w pokoju. | szt | 1
110 | KNR 402-02-37-03-00 |  | Przeczyszczenie podejścia odpływowego fi do 80 mm | szt | 2
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2-Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 2
20 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy- korytarz | szt | 3
30 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 1
60 | KNNR N009-04-02-03-02 |  | Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego natynkowego 2x10/16A/Z w łazience | szt | 1
70 | KNNR N009-04-02-01-01 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego 2x10/16A podwójnego w korytarzu | szt | 1
80 | KNNR N009-04-02-02-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego 2x10/16A w kuchni | szt | 2
81 | KNNR N009-03-09-05-00 |  | Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCV przykręcanych do powierzchni z betonu | metr | 1
90 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie tablicy mieszkaniowej RN1x8 i osprzętu w mieszkaniu-kalkulacja własna | szt | 1
110 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
120 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
130 | KNNR N009-05-01-01-06 |  | Wymiana oprawy żarowej ściennej typu RONDO IP44 w łazience | szt | 1
150 | WKNR W508-04-06-02-00 |  | Wymiana aparatu odbiorczego (unifonu) wraz z uruchomieniem instalacji domofonowej- kalkulacja własna | szt | 1
420 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
460 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
470 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
480 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
490 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 13