## Przedmiar
D97-06-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Kanałowa 8/9 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-09-19-21-00 |  | Wymiana klamek z rozetami do pokoju | szt | 1
20 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie skrzydła i ościeżnicy do pokoju i łazienki. wsp. r i m = 2,5 | m2 | 3.2
| 1) |  | (0,8*2,0)*2 |  | 3.2
30 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych wsp. r i m = 0,5 | m2 | 1.8
| 1) |  | 0,9*2,0 |  | 1.8
40 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi | m2 | 79.8359
| 1) Ściany pokój |  | (4,57+3,44+1,93+1,56+2,65+5,01)*2,8 |  | 53.648
| 2) Sufit pokój |  | 2,65*5,01+1,93*3,44 |  | 19.9157
| 3) Sufit korytarz |  | 2,75*1,34 |  | 3.685
| 4) Sufit w łazience |  | 1,76*1,47 |  | 2.5872
41 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 | m2 | 29.364
| 1) Ściany korytarz |  | (2,75*2+1,34*2)*2,8 |  | 22.904
| 2) Ściany łazienka |  | 1,76*2+1,47*2 |  | 6.46
50 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed szpachlowaniem | m2 | 29.364
| 1) Ściany korytarz |  | (2,75*2+1,34*2)*2,8 |  | 22.904
| 2) Ściany łazienka |  | 1,76*2+1,47*2 |  | 6.46
60 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 29.364
| 1) Ściany korytarz |  | (2,75*2+1,34*2)*2,8 |  | 22.904
| 2) Ściany łazienka |  | 1,76*2+1,47*2 |  | 6.46
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT przed malowaniem | m2 | 109.2
| 1) |  | 79,836+29,364 |  | 109.2
80 | KNR 202-15-05-01-00 |  | Malowanie tynków wewnetrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania | m2 | 87
| 1) |  | 109,200 |  | 109.2
| 2) Łazienka |  | -2,00*(1,76*2+1,47*2) |  | -12.92
| 3) Pokój |  | -5,8*1,6 |  | -9.28
90 | KNR 202-15-03-02-00 |  | Malowanie zwykle tynków wewnetrznych 2-krotnie farba olejna bez szpachlowania | m2 | 22.2
| 1) Łazienka |  | 2,00*(1,76*2+1,47*2) |  | 12.92
| 2) Pokój |  | 5,8*1,6 |  | 9.28
100 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pokoju | m2 | 19.8548
| 1) |  | 3,44*4,57+1,56*2,65 |  | 19.8548
110 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 17.6
| 1) |  | 2,65+5,01+4,57+3,44+1,93 |  | 17.6
120 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej | m2 | 19.855
130 | KNNR N002-12-06-04-00 |  | Listwy przyścienne z PCW klejone | metr | 17.6
140 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż roletek 2 szt. , demontaż karnisza | r-godz | 0.5
150 | KNR 401-12-15-04-00 |  | Mycie okien zespolonych | m2 | 2.88
| 1) |  | 1,8*1,6 |  | 2.88
160 | KNR 401-09-04-01-00 |  | Skrócenie (zwężenie) skrzydeł drzwiowych od góry lub dołu. Drzwi wejściowe (tarcie o posadzke) | szt | 1
170 | KNR 404-05-04-03-00 |  | Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych w łazience | m2 | 2.5872
| 1) |  | 1,76*1,47 |  | 2.5872
180 | KNR 202-11-18-01-00 |  | Przygotowanie podloza pod posadzki z plytek terakota na klej | m2 | 2.587
| 1) |  | 2,587 |  | 2.587
190 | KNR 202-11-34-01-00 |  | Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 | m2 | 2.587
200 | KNR C003-03-12-04-00 |  | Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej | m2 | 2.587
210 | KNR 202-11-18-08-00 |  | Posadzki z plytek terakota 30x30 cm ukladane na klej metoda zwykla | m2 | 2.587
220 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
230 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1
| 1) |  | 0,100 |  | 0.1
240 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 1
| 1) |  | 0,100 |  | 0.1
250 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.2
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N004-01-11-01-50 |  | Rurociag PE-Xc-Al zaciskany na scianach bud mieszkal fi 16 (nowa instalacja od wodomierza do punktów poboru wody. | metr | 20
20 | KNR 401-03-36-01-00 |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | metr | 10
30 | KNR 401-03-25-02-00 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w cegłach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł | metr | 10
40 | KNR 401-03-33-02-00 |  | Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej | szt | 1
50 | KNR 401-03-23-03-00 |  | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły | szt | 1
60 | KNR 401-02-12-01-00 |  | Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 30 cm (posadzka podejście pod ustęp) | m3 | 0.3
70 | KNR 401-02-07-02-00 |  | Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 bez deskowania | metr | 0.5
80 | KNNR N004-02-03-03-00 |  | Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynków fi 110 podejście pod ustęp. | metr | 1.5
90 | KNNR N004-02-11-03-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 110 pod ustęp | szt | 1
100 | KNNR N004-02-11-01-00 |  | Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke fi 50 pod wannę | szt | 1
110 | KNNR N004-01-16-01-02 |  | Dodatek za podejscie doplywowe z PE do zaworu, baterii fi 20 (wanna, zlew, bojler, ustęp, pralka)Uwaga podejście pod bojler zaślepić korkami. | szt | 10
120 | KNNR N008-02-25-03-00 |  | Demontaż umywalki porcelanowej z zaślepieniem podejścia odpływowego | kmpl | 1
130 | KNNR N008-01-22-01-00 |  | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) fi 15-20 nad umywalką i zlewem, płuczka | szt | 3
140 | KNNR N008-02-15-04-00 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego z ociekaczem 1-komorowego bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
150 | KNNR N004-01-37-01-01 |  | Montaz baterii zlewozmywakowej sciennej | szt | 1
160 | KNNR N004-02-31-04-05 |  | Wanna kapielowa z tworzywa sztucznego L=1000 mm bez obudowy z syfonem PCV | kmpl | 1
170 | KNNR N004-01-37-05-00 |  | Montaz baterii wannowej sciennej fi 15 | szt | 1
180 | KNNR N008-02-25-05-00 |  | Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną | kmpl | 1
190 | KNNR N004-02-33-03-00 |  | Ustep porcelanowy typu KOMPAKT | kmpl | 1
200 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
210 | KNNR N008-01-17-01-10 |  | Wymiana zaworu kątowego fi 15 do pralki | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne -CPV 45311200-2
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 3
30 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg- grzejnik w łazience | szt | 1
60 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie rozdzielnicy mieszkaniowej,wyłączników instalacjnych, sprawdzenie stanu i połączeń stycznika SM320 - kalkulacja własna | szt | 1
61 | 000-00-00-00-00 |  | Sprawdzenie działania i sterowania grzejnika INPROEL | szt | 1
70 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dodatkowy obwód do gniazda wtyczkowego w łazience do bojlera | szt | 1
80 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 5
90 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 5
100 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 6
110 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 1
120 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- dodatkowe gniazdo wtyczkowe w łazience do bojlera- mocować na wysokości powyżej 2,3m | szt | 1
130 | KNNR N009-04-02-02-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego hermetycznego w łazience na podtynkowe IP44 | szt | 2
140 | KNNR N009-04-02-02-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego natynkowego w kuchni na podtynkowe | szt | 1
481 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A | szt | 5
483 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 2
484 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 2
490 | KNNR N009-04-01-01-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" | szt | 1
500 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, | kmpl | 1
510 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
530 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
540 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
550 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24 | szt | 1
560 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
570 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz zpunktami świetlnymi i grzejnikiem Inproel | szt | 14
590 | KNNR N005-13-03-03-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
600 | KNNR N005-13-03-04-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- grzejnik Inproel | szt | 1
610 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 7