## Przedmiar
E08-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Chopina 14B/67 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 202-15-04-01-00 |  | Analogia: szpachlowanie i malowani podokiennika | m2 | 0.79
| 1) |  | 0,5*1,58 |  | 0.79
20 | KNR 401-12-05-01-00 |  | Zerwanie starych tapet | m2 | 17
30 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 17
40 | KNR 202-08-15-03-00 |  | Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach | m2 | 17
50 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 5
60 | KNR 401-09-19-21-00 |  | Wymiana klamek z rozetami - drzwi do pokoju | szt | 1
70 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 57.81
| 1) |  | 8,1*2+2,51*2+2,02+4,92+3,15+3,47+0,48+0,95+1,5+0,95+4,38+5,33+1,18+1,8*2+0,99*2+2,68 |  | 57.81
80 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 57.81
90 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zaszpachlowanie dziur w skrzydle drzwiowym do łazienki | szt | 2
100 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Ościeżnica i skrzydło do łazienki. Wsp R i M = 2,5 | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
110 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Malowanie ościeżnic wsp. r i m = 0,5 | m2 | 6.2
| 1) |  | 0,8*2,0*3+0,7*2,0 |  | 6.2
120 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Analogia: wymiana progu drzwiowego do łazienki | szt | 1
130 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
140 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Montaż skrzydła drzwiowego do kuchni. W nakładach nie przyjmować skrzydła drzwiowego - skrzydło znajduje sie w piwnicy | m2 | 1.6
150 | KNR 401-09-03-01-00 |  | Analogia: Dopasowanie skrzydeł drzwiowych | szt | 1
160 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT w pokoju/aneksie kuchennym | m2 | 74.018
| 1) |  | 53,687+20,331 |  | 74.018
170 | KNR 202-08-15-03-00 |  | Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach betonowych w pokoju/aneksie kuchennym | m2 | 53.6866
| 1) |  | (8,1*2+2,51*2)*2,53 |  | 53.6866
180 | KNR 202-08-15-05-00 |  | Gladz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych w pokoju/aneksie kuchennym | m2 | 20.331
| 1) |  | 8,1*2,51 |  | 20.331
190 | KNR 401-11-11-02-00 |  | Analogia: Rozszklenie skrzydłą okiennego pcw | m2 | 0.4403
| 1) |  | 0,37*1,19 |  | 0.4403
200 | KNNR N007-08-01-01-00 |  | Szklenie ram szybami zespolonymi jednokomorowymi o powierzchni do 0,6 m2 | m2 | 0.44
210 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.2
220 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 0.2
230 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.1
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-19-01-02 |  | Wymiana płuczki ustępowej PCW z zaworem pływakowym | kmpl | 1
20 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
40 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (miska ustępowa, wanna, zewozmywak) | szt | 3
50 | KNNR N008-01-18-01-01 |  | Wymiana zaworu kątowego do pralki M3 fi 15 | szt | 1
60 | KNNR N008-01-18-01-02 |  | Wymiana zaworu kątowego do baterii zlewozmywakowej fi 15 | szt | 2
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej w łazience obok wanny wraz z odłączeniem zasilania do tej oprawy | szt | 1
30 | KNNR N009-04-02-06-00 |  | Demontaż wraz z odłączeniem zasilania do gniazda wtykowego 2-biegunowego uszczelnionego w łazience nad wanną | szt | 1
40 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna - czyszczenie unifonu | kmpl | 1
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna- sprawdzenie kuchni elektrycznej 4-płytkowej z piekarnikiem | szt | 1
95 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A | szt | 12
97 | KNNR N009-04-02-01-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgoszczelnego w łazience | szt | 1
180 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 3
181 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 2
182 | KNNR N009-04-01-03-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" | szt | 1
183 | KNNR N009-04-01-02-00 |  | Wymiana przełącznika schodowego podtynkowego | szt | 2
190 | KNNR N009-04-02-02-01 |  | Wymiana gniazda antenowego RTVSAT- analogia | szt | 1
220 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
520 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
530 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 6
550 | KNNR N009-02-07-01-50 |  | Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego S191 B10A | szt | 1
560 | KNNR N005-13-03-03-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
570 | KNNR N005-13-03-04-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny- do puszki w kuchni | szt | 1
580 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
590 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 3
600 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
620 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna ( włacznie z punktami świetlnymi) | szt | 23