## Przedmiar
D30-11-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nadrzeczna 11/26 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-54-07-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt | 2
11 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego do kuchni i łazienki | m2 | 0.7245
| 1) |  | 0,12*2,07+0,23*2,07 |  | 0.7245
20 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
21 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
30 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe i do kuchni z otworami lub podcięciem w dolnej części skrzydła | m2 | 3.2
| 1) |  | (0,8*2,0)*2 |  | 3.2
40 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
50 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: demontaż karnisza i suszarki | r-godz | 0.5
60 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami drzwi wejściowych | szt | 1
70 | KNR 401-09-18-09-00 |  | Naprawa miejsc po zamkach wpuszczanych - zaklejenie dziury przy zamku drzwi wejściowych | szt | 1
80 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Analogia: wymiana górnej wkładki wraz z rozetą | szt | 1
90 | KNR 401-09-19-28-00 |  | Analogia: wymiana zamka skrzynki na liosty | szt | 1
100 | KNR 401-13-01-07-00 |  | Analogia: Wymiana drzwiczek do skrzynki pocztowej z blachy | szt | 1
110 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.5
120 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 1.5
130 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.15
DZIAŁ 2 |  | CPV : roboty wod-kan
10 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: montaż głowicy termostatycznej na zaworze grzejnikowym typu Danfoss w pokoju | szt | 1
20 | KNNR N004-01-43-01-00 |  | Wymiana Urzadzenie do podgrzewania wody bojler 50 L z zaworami i ęzykami wzmocnionymi w oplocie | kmpl | 1
30 | KNNR N008-02-17-02-03 |  | Wymiana wanny stalowej lub z tworzywa PCV wolnostojącej W-170 z syfonem PCV | kmpl | 1
40 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
50 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu czerpalnego M1 fi 15 do pralki | szt | 1
60 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" | kmpl | 1
70 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
80 | KNNR N008-02-16-01-01 |  | Wymiana umywalki porcelanowej L-50 ze wspornikami i syfonem PCV | kmpl | 1
90 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej ściennej fi 15 | szt | 1
100 | KNNR N004-02-29-04-03 |  | Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej 2-komorowy na scianie z syfonem PCV bez wsporników | szt | 1
110 | KNNR N008-01-18-04-00 |  | Wymiana baterii zlewozmywakowej ściennej fi 15 | szt | 1
120 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor + butla gazowa propan-butan 11kg. | szt | 1
130 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 5
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 6
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 10
40 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt | 1
50 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 12
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 29
70 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
80 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC | szt | 1
90 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A- oswietelnie 1- Przedpokój, łazienka , kuchnia; 2- pokoje | szt | 2
100 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- 3- łazienka, 4- kuchnia- , 5- pokoje | szt | 3
130 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 28
131 | KNNR N005-12-07-03-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | metr | 33
140 | KNNR N005-12-08-02-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 50 mm | metr | 61
141 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
142 | KNNR N005-12-09-06-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1,5 c w cegle | szt | 1
150 | KNNR N005-01-10-04-00 |  | Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty | metr | 8
160 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 55
170 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 39.5
180 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 6.5
200 | KNNR N005-02-12-01-25 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 układany w listwie elektroinstalacyjnej | metr | 8
210 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 9
220 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 21
230 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 13
240 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane | szt | 2
250 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
260 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
270 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 3
280 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 2
290 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p.t. w puszce instalacyjnej | szt | 1
310 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting.- łazienka | kmpl | 1
330 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
340 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
350 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
360 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 19
DZIAŁ 4 |  | Uwagi:Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.