## Przedmiar
E41-10-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Nadrzeczna 11/36 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
20 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 2
30 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana uszczelki drzwi wejściowych | kmpl | 1
40 | KNR 401-09-19-21-00 |  | Wymiana klamek z rozetami w drzwiach między pokojami | szt | 1
| 1) |  | 1 |  | 1
50 | KNR 401-09-19-24-00 |  | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych drzwi między pokojami | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | Kod: CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNR 402-02-25-02-01 |  | Wymiana płuczki ustępowej PCV bez zaworu pływakowego | szt | 1
20 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
30 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
40 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga: butla w lokalu. | szt | 1
50 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
60 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie urządzeń sanitarnych (zlewozmywak, wanna, umywalka, ustęp) | szt | 4
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | 000-00-00-00-00 |  | Sprawdzić przewody nad drzwiami wejściowymi i odpowiednio zabezpieczyć - kalkulacja własna | szt | 1
30 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 4
40 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 13
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 2
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 4
70 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5kg-S191 | szt | 3
80 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x4 | szt | 1
90 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x8 (TM) przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
100 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy P302 25A, 30mA, AC do zasilania gniazd w łazience | szt | 1
110 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- dla gniazd wtyczkowych w łazience | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10-B20- montaż istniejących zabezpieczen z demontażu | szt | 3
130 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle do gniazd w łazience, dla dodatkowego gniazda w kuchni i nowej lokalizacji łacznika światła do łazienki | metr | 8.8
140 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 8.8
150 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 1
160 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 10.9
170 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 1.7
180 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 2
190 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 3
200 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- wykonać zerowanie | szt | 11
210 | KNNR N005-03-08-04-00 |  | Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z 16A/2,5 GWN-130P przykręcane w kuchni- wykonać zerowanie | szt | 1
220 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne n/t 2P+Z 16A/2,5 przykręcane- łazienka- gniazdo do bojlera mocować na wysokości powyżej 2,3m | szt | 1
230 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 p/t przykręcane- łazienka przy drzwiach | szt | 1
240 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka | kmpl | 1
250 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej | szt | 3
260 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt | 2
270 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p/t w puszce instalacyjnej | szt | 1
280 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
290 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
300 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasiljąca | szt | 1
310 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4
320 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
330 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 18
DZIAŁ 4 |  | Światło w piwnicy
10 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 1
40 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna typu Rondo IP44 | kmpl | 1
50 | KNNR N005-03-04-01-00 |  | Odgałęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezśrubowo | szt | 1
60 | KNNR N005-03-06-05-00 |  | Łącznik 1-biegunowy n.t. hermetyczny mocowany do podłoża | szt | 1