5. Zestawienie podstawowych materiałów Wiosny Ludów 15

| lp | opis | typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.1760 x wys.1435 xgłęb.250, kompletna wg schematu RO | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.610 x wys. 2235 x głęb.250 kompletna wg schematu RL1 | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.610 x wys. 2235 x głęb.250 kompletna wg schematu RL01 | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Rozdzielnica mieszkaniowa RM wnękowa w obudowie hybrydowej 3x12 z panelem IT wymiary szer.348 x wys. 880x głęb.120 kompletna wg schematów RM, RS | - HAGER | - 7szt |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 16mm2 | - YKXS 5x16mm2 | - 50m. |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 6mm2 | - YKXS 5x6mm2 | - 125m. |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 4mm2 | - YKXS 5x4mm2 | - 65m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 4mm2 | - YKXS 3x4mm2 | - 25m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 2,5mm2 | - YDY 3x2,5mm2 | - 780 m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 1,5mm2 | - YDY 3x1,5mm2 | - 475 m |
|  | - Kabel dwużyłowy o przekroju 1,5mm2 | - YDY 2x1,5mm2 | - 25 m |
|  | - Rura osłonowa fi 75 |  | - 125m |
|  | - Puszka przyłączeniowa kuchni IP44, 25A, 5x listwa zaciskowa 6mm2 |  | - 6szt |
|  | - Główna szyna wyrównawcza |  | - 2szt |
|  | - Czujnik ruchu p/t |  | - 5 szt |
|  | - Gniazdo p/t pojedyńcze hermetyczne z uziemieniem | - seria Optima prod. Polo | - 7szt |
|  | - Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem | - seria Optima prod. Polo | - 87szt |
|  | - Łącznik p/t pojedynczy | - seria Optima prod. Polo | - 10szt |
|  | - Łącznik p/t przycisk światło | - seria Optima prod. Polo | - 13szt |
|  | - Łącznik p/t przycisk dzwonek | - seria Optima prod. Polo | - 7szt |
|  | - Łącznik p/t podwójny | - seria Optima prod. Polo | - 30szt |
|  | - Łącznik p/t schodowy | - seria Optima prod. Polo | - 2szt |
|  | - Oprawa LED-owa nastropwa, hermetyczna, 3000 lm, ozn. D1 |  | - 14szt |
|  | - Oprawa LED-owa nastropwa, IP20, 4000 lm, ozn. D2 |  | - 55szt |
|  | - Oprawa LED-owa kinkiet IP20, 3000 lm, ozn. D3 |  | - 4szt |
|  | - Oprawa LED-owa kinkiet IP44, 2500 lm, ozn. D4 |  | - 11szt |
|  | - Oprawa , IP66, 6300 lm, ozn. G | - COSMO APEX 1060 LED | - 2 szt |
|  | - Oprawa awaryjna 1h LED VWD, IP65, ozn. EM4 | - LUN A1-3STA1N | - 1 szt |