5. Zestawienie podstawowych materiałów Wojska Polskiego 17

| lp | opis | typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.1760 x wys.1860 xgłęb.250, kompletna wg schematu RO | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.610 x wys. 2235 x głęb.250 kompletna wg schematu R1 | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Szafa rozdzielcza metalowa podtynkowa, wielosegmentowa, wymiary szer.610 x wys. 2235 x głęb.250 kompletna wg schematu R2 | - VERTOM | - 1szt |
|  | - Rozdzielnica mieszkaniowa RM wnękowa w obudowie hybrydowej 3x12 z panelem IT wymiary szer.348 x wys. 880x głęb.120 kompletna wg schematów RM | - HAGER | - 10szt |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 16mm2 | - YKXS 5x16mm2 | - 55m. |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 6mm2 | - YKXS 5x6mm2 | - 125m. |
|  | - Kabel pięciożyłowy o przekroju 4mm2 | - YKXS 5x4mm2 | - 125m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 4mm2 | - YKXS 3x4mm2 | - 40m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 2,5mm2 | - YDY 3x2,5mm2 | - 1000 m |
|  | - Kabel trzyżyłowy o przekroju 1,5mm2 | - YDY 3x1,5mm2 | - 900 m |
|  | - Kabel dwużyłowy o przekroju 1,5mm2 | - YDY 2x1,5mm2 | - 200 m |
|  | - Rura osłonowa fi 75 |  | - 110m |
|  | - Puszka przyłączeniowa kuchni IP44, 25A, 5x listwa zaciskowa 6mm2 |  | - 10szt |
|  | - Główna szyna wyrównawcza |  | - 2szt |
|  | - Czujnik ruchu p/t |  | - 7 szt |
|  | - Gniazdo p/t pojedyńcze hermetyczne z uziemieniem | - seria Optima prod. Polo | - 10szt |
|  | - Gniazdo p/t podwójne z uziemieniem | - seria Optima prod. Polo | - 114szt |
|  | - Łącznik p/t pojedynczy | - seria Optima prod. Polo | - 10szt |
|  | - Łącznik p/t przycisk światło | - seria Optima prod. Polo | - 10szt |
|  | - Łącznik p/t przycisk dzwonek | - seria Optima prod. Polo | - 10szt |
|  | - Łącznik p/t podwójny | - seria Optima prod. Polo | - 42szt |
|  | - Oprawa LED-owa nastropwa, hermetyczna, 3000 lm, ozn. D1 |  | - 11szt |
|  | - Oprawa LED-owa nastropwa, IP20, 4000 lm, ozn. D2 |  | - 35szt |
|  | - Oprawa LED-owa kinkiet IP20, 3000 lm, ozn. D3 |  | - 4szt |
|  | - Oprawa LED-owa kinkiet IP44, 2500 lm, ozn. D4 |  | - 14szt |
|  | - Oprawa , IP66, 6300 lm, ozn. G | - COSMO APEX 1060 LED | - 4 szt |