PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik Nr 4

**Prace remontowe na dźwigach w roku 2025 wynikające z wymogów UDT oraz w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dźwigów.**

**Ul. CHOPINA 14 B**

ODAS - DŹWIG OSOBOWY

1. Regeneracja wirnika silnika napędowego dźwigu.
2. Poprawienie ustawienia prowadnic przeciwwagi.
3. Wymiana prowadników kabiny.
4. Wymiana prowadników przeciwwagi.
5. Przebudowa układu przeciążenia kabiny.

MDAS- DŹWIG OSOBOWO-MEBLOWY

1. Wymiana sterownika mikroprocesorowego S-3 tablicy sterowej.
2. Wymiana układów jazdy inspekcyjnej kabiny dźwigu.
3. Wymiana wyeksploatowanych zamków rygli drzwi szybowych