PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik Nr 4a

**Prace remontowe na dźwigach w roku 2025 wynikające z wymogów UDT oraz w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dźwigów.**

**ul. Erazma Pietrygi 3:**

1. Wymiana wyeksploatowanych podzespołów drzwi kabinowych kabiny dźwigu.
2. Wymiana wyeksploatowanych podzespołów bezpieczeństwa drzwi szybowych dźwigu.
3. Wymiana prowadników jezdnych kabiny.
4. Wymiana prowadników jezdnych przeciwwagi.