## Przedmiar
E94-03-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Kilińskiego 6/13 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: demontaż listew przyściennych wsp. R = 0,5 | metr | 46.54
| 1) |  | 3,22*2+4,77*2+2,76*2+1,23*2+0,59*2+2,88*2+2,63*2+2,83*2+1,8*2+0,56*2 |  | 46.54
20 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 17.0926
| 1) |  | 1,8*2,83+2,88*2,63+0,56*0,89+1,23*2,76+0,59*0,9 |  | 17.0926
30 | KNR 401-08-18-05-00 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kolejna warastwa | m2 | 12.0576
| 1) |  | 2,88*2,63+0,56*0,89+2,76*1,23+0,59 |  | 12.0576
40 | KNR 404-05-04-07-00 |  | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z płytek | m2 | 2.8819
| 1) |  | 1,79*1,61 |  | 2.8819
50 | KNR 404-05-01-04-00 |  | Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik, w ilości do 61 deszczułek na 1 m2 posadzki | m2 | 24.3792
| 1) |  | 4,77*3,22+2,76*1,23+0,59*0,9+1,8*2,83 |  | 24.3792
60 | KNR 404-04-05-02-00 |  | Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust | m2 | 8.0728
| 1) |  | 2,63*2,88+0,56*0,89 |  | 8.0728
70 | KNR 202-26-11-02-60 |  | Analogia: zagruntowanie 1-krotnie ATLAS GRUNTO-PLAST posadzek. Przyjęto zużycie 0,3kg/m2 | m2 | 35.3339
| 1) |  | 3,22*4,77+1,23*2,76+0,59*0,9+1,79*1,61+2,63*2,88+0,56*0,89+1,8*2,83 |  | 35.3339
80 | KNNR N002-12-07-01-00 |  | Analogia: wylewka grub 10 mm samopoziomującą masą szpachlową Atlas SMS 15. Przyjęto zużycie 16,6 kg/m2 | m2 | 35.334
90 | KNR C003-03-12-04-00 |  | Izolacji przy użyciu powłoki CL 51 na powierzchni poziomej w łazience i kuchni | m2 | 10.9547
| 1) |  | 1,79*1,61+2,88*2,63+0,56*0,89 |  | 10.9547
100 | KNR 401-08-19-15-00 |  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w kuchni i łazience | m2 | 13.34
| 1) |  | 3,0*1,5+1,3*(1,61*2+1,79*2) |  | 13.34
110 | KNR 401-07-11-03-00 |  | Analogia: Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym po skutych płytkach | m2 | 13.34
| 1) |  | 13,340 |  | 13.34
120 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m2 | m2 | 43.2941
| 1) Korytarz |  | 2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9 |  | 29.9402
| 2) Łazienka |  | 2,84*(1,79*2+1,61*2)+1,79*1,61-1,3*(1,61*2+1,79*2) |  | 13.3539
130 | KNR 401-12-02-09-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 | m2 | 130.1854
| 1) Ściany |  | 2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2)-(3,0*1,5) |  | 101.6592
| 2) Sufity |  | 3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89 |  | 28.5262
140 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 186.8195
| 1) Korytarz ściany i sufit |  | 2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9 |  | 29.9402
| 2) Łazienka ściany i sufit |  | 2,84*(1,79*2+1,61*2)+1,79*1,61 |  | 22.1939
| 3) Ściany |  | 2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2) |  | 106.1592
| 4) Sufity |  | 3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89 |  | 28.5262
150 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach | m2 | 151.4856
| 1) ściany |  | 2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2) |  | 26.0144
| 2) ściany |  | 2,84*(1,79*2+1,61*2) |  | 19.312
| 3) Ściany |  | 2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2) |  | 106.1592
160 | KNR 202-08-15-06-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na sufitach | m2 | 35.3339
| 1) sufit |  | 1,23*2,76+0,59*0,9 |  | 3.9258
| 2) sufit |  | 1,79*1,61 |  | 2.8819
| 3) Sufity |  | 3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89 |  | 28.5262
170 | KNR 202-26-11-02-60 |  | Analogia: 1-krotne malowanie ścian i sufitów farbą gruntującą | m2 | 186.8195
| 1) Korytarz ściany i sufit |  | 2,84*(1,23*2+2,76*2+0,59*2)+1,23*2,76+0,59*0,9 |  | 29.9402
| 2) Łazienka ściany i sufit |  | 2,84*(1,79*2+1,61*2)+1,79*1,61 |  | 22.1939
| 3) Ściany |  | 2,84*(3,22*2+4,77*2+2,83*2+1,8*2+2,63*2+2,88*2+0,56*2) |  | 106.1592
| 4) Sufity |  | 3,22*4,77+1,8*2,83+2,63*2,88+0,56*0,89 |  | 28.5262
180 | KNR 404-05-10-01-00 |  | Analogia: demontaż kuchni węglowej | m3 | 0.3
190 | KNR 404-05-10-02-00 |  | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami | m3 | 0.72732
| 1) |  | 1,74*0,55*0,76 |  | 0.72732
200 | KNR 401-03-03-04-00 |  | Analogia: zamurowanie otworów w kominach po zdemontowanych rurach spalinowych | m2 | 0.045
| 1) |  | 2*(0,15*0,15) |  | 0.045
210 | KNR 401-09-19-02-00 |  | Analogia: Naprawa skrzydła okiennego | szt | 1
220 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 1
230 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 2
240 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 5
250 | KNR 401-03-29-02-00 |  | Analogia: powiększenie otworu drzwiowego | m2 | 0.9522
| 1) Łazienka |  | 0,23*2,07 |  | 0.4761
| 2) Pokój |  | 0,23*2,07 |  | 0.4761
260 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 4
270 | KNR 401-03-18-02-00 |  | Analogia: obsadzenie ościeżnicy drzwi wejściowych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2 m2 | szt | 1
280 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 25
290 | KNR 202-10-19-08-00 |  | Drzwi wewnątrzklatkowe typu "Ateron 80" wyposażone w Ościeżnica, klamka wraz z szyldami, próg ze stali, wkładki bębenkowe, uszczelki, wizjer, numeracja lokalu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki równoważnej | m2 | 1.6
300 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane skrzydło łazienkowe i do kuchni z otworami w dolnej części skrzydła. dopuszcza się zamontowanie tulei w skrzydłach drzwiowych | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
310 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 3.2
| 1) |  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2
320 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i piwnicy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 5
| 1) |  | 5,0 |  | 5
330 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 7 km przyjęto wsp. s = 7,0 | m3 | 5
340 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 1.5
DZIAŁ 2 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana sitka wylewki baterii zlewozmywakowej | szt | 1
20 | KNNR N008-02-17-02-01 |  | Wymiana wanny stalowej lub akrylowej wolnostojącej W-140 z syfonem PCV | kmpl | 1
30 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
40 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową PCV | kmpl | 1
50 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
60 | KNNR N008-03-13-03-00 |  | Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem + waż + reduktor Uwaga:(butla na lokalu). | szt | 1
70 | 000-00-00-00-01 |  | Kalkulacja własna: Podłczenie kuchni gazowej, sporzdzenie i dostarczenie protokółu z podłczenia do PGKiM. | szt | 1
DZIAŁ 3 |  | CPV 45311200-2-Roboty elektryczne
10 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 4
20 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 5
30 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 5
40 | KNNR N009-04-05-07-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi ponad 60mm | szt | 6
50 | KNNR N009-04-05-06-00 |  | Demontaż puszek lub odgałeźników instalacyjnych nadtynkowych lub podtynkowych o fi do 60mm | szt | 9
60 | KNNR N009-03-01-03-00 |  | Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego | metr | 29
70 | KNR 403-11-29-01-00 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt | 1
90 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż tablicy licznikowej 1f-mieszkaniowej (9 modułów)TLR-1F przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
120 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- | szt | 1
130 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B10A-oświetlenie- 1. łazienka,przedpokój,kuchnia, spiżarnia; 2. pokój | szt | 2
140 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A-3- kuchnia+spiżarnia, 4-łazienka, 5-pokój | szt | 3
150 | KNNR N005-12-09-05-00 |  | Przebijanie otworu fi 25 mm dł 1 c w cegle | szt | 4
160 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 56.88
| 1) Oświetlenie- przedpokój ,łazienka, kuchnia, spiżarnia |  | (0,5+0,5+1,2+1)+(1,8+1,2+1,8)+(1+1,9+1,2+1,2) |  | 13.3
| 2) Oświetlenie- pokój |  | 0,5+2,76+1,2+1,2+3,6 |  | 9.26
| 3) Gniazda wtyczkowe 230V- łazienka |  | 0,5+0,5+1,2 |  | 2.2
| 4) Gniazda wtyczkowe 230V- kuchnia_+spiżarnia |  | 0,5+1,8+1,6+2,9+2,6+1,2+1,8+3 |  | 15.4
| 6) Gniazda wtyczkowe 230V pokój |  | 0,5+2,8++3,22+0,3+2,1+4,8+3 |  | 16.72
170 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 56.88
190 | KNNR N005-02-04-05-04 |  | Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu innym | metr | 28.86
| 1) Oświetlenie- przedpokój ,łazienka, kuchnia, spiżarnia |  | (0,5+0,5+1,2+1)+(1,8+1,2+1,8)+(1+1,9+1,2+1,2)+5,4 |  | 18.7
| 2) Oświetlenie- pokój |  | 0,5+2,76+1,2+1,2+3,6+0,9 |  | 10.16
200 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym | metr | 40.02
| 1) Gniazda wtyczkowe 230V- łazienka |  | 0,5+0,5+1,2+0,3 |  | 2.5
| 2) Gniazda wtyczkowe 230V- kuchnia_+spiżarnia |  | (0,5+1,8+1,6+2,9+2,6+1,2+1,8+3)+3,3 |  | 18.7
| 3) Gniazda wtyczkowe 230V pokój |  | (0,5+2,8+3,22+0,3+2,1+4,8+3)+2,1 |  | 18.82
220 | KNNR N005-02-04-05-07 |  | Przewód płaski YDYp 4x1,5 w tynku na podłożu innym w pokojach | metr | 4
230 | KNR 508-00-06-06-00 |  | Puszki wtynkowe fi 80 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 8
240 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 16
250 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne p/t pojedyncze 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- (łazienka poza strefą II) | szt | 1
260 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne- (pokój- 4szt., kuchniax4, spiżarnia x 2 | szt | 10
300 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting( łazienka poza strefą I) | kmpl | 1
310 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej- przedpokój , łazienka , kuchnia, spiżarnia | szt | 4
320 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łącznik świecznikowy p.t. w puszce instalacyjnej- pokoje | szt | 1
330 | KNNR N005-03-06-02-03 |  | Przycisk "dzwonek" p/t | szt | 1
340 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
350 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 3
360 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
370 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny- | szt | 5
380 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
390 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna ( punkty świetlne również) wraz z piwnicą | szt | 16
DZIAŁ 4 |  | Roboty elektryczne w piwnicy- instalacja oświetlenia
10 | KNNR N009-04-01-07-00 |  | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych i natynkowych nieuszczelnionych | szt | 1
20 | KNNR N009-04-02-05-00 |  | Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego i natynkowego nieuszczelnionego | szt | 1
40 | KNNR N005-01-03-05-01 |  | Rura winidurowa gładka RL fi 18 N.T. na innym podłożu | metr | 1.5
50 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 2
60 | KNNR N005-03-03-01-00 |  | Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm2 | szt | 1
70 | KNR 518-17-07-05-00 |  | Montaż wyłącznika 1-biegunowego 6 A szczel n.t. | szt | 1
80 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa porcelanowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- | kmpl | 1
DZIAŁ 5 |  | Uwagi:Łączniki montować na wysokości ok. 1,2m. Gniazda wtyczkowe montować od poziomu podłogi: w kuchni na wysokości ok. 1,2m, w pokoju na wysokości ok. 0,3m, w łazience na wysokości ok. 1,4m poza strefą drugą i IP44.