## Przedmiar
F55-09-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Szpitalna 60/3 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | KNR 401-12-02-08-00 |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby miejscowo w lokalu | m2 | 1
20 | KNR C003-01-01-03-00 |  | Odgrzybienie powierzchni ścian środkiem ceresit ct 99 - miejscowo w lokalu | m2 | 1
30 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 1
40 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Gladz gipsowa 2-warstwowa na scianach miejscowo w lokalu | m2 | 1
50 | KNR 401-12-04-08-00 |  | Analogia: Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi i olejnymi w lokalu i WC | m2 | 90.2723
| 1) Ściany lokal i WC |  | 2,43*(4,43*2+4,5*2)+(3,3*2+1,38*2+1,2)*2,4 |  | 68.7438
| 2) Sufity lokal i WC |  | 1,55*2,52+2,95*4,43+3,3*1,38 |  | 21.5285
60 | KNR 202-26-11-02-60 |  | zagruntowanie 1-krotnie emulsja ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 90.272
70 | KNR 401-12-04-01-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów w lokalu i WC | m2 | 21.529
80 | KNR 401-12-04-02-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w lokalu i WC | m2 | 53.768
| 1) |  | 68,744-1,6*(3,3*2+1,38*2) |  | 53.768
90 | KNR 401-12-06-02-00 |  | Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania w WC | m2 | 14.976
| 1) |  | 1,6*(3,3*2+1,38*2) |  | 14.976
100 | KNR 401-09-29-09-00 |  | Wymiana okna na okno PCW (RU+R) 2-dzielne pow do 2,0 m2 wraz z obróbką obsadzenia pakiet trzyszybowy, profil w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła Uw=0,9W(m2*K).WYMIAR STOLARKI NALEŻY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE. Okno łaczone z drzwiami balkonowymi za pomocą słupka łączącego | m2 | 1.6986
| 1) |  | 1,49*1,14 |  | 1.6986
110 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla | szt | 1
120 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
130 | KNR 401-11-11-01-00 |  | Rozszklenie otworów okiennych (drzwiowych)-ramy drewniane | m2 | 0.5076
| 1) |  | 0,54*0,94 |  | 0.5076
140 | KNR 401-11-02-07-00 |  | Analogia: Szklenie ram drewnianych pojedyńczych szybą PLEXI na listwy | m2 | 0.5076
| 1) |  | 0,54*0,94 |  | 0.5076
150 | KNR 1323-06-01-05-00 |  | Analogia: zaklejenie dziury w skrzydle drzwiowym | m2 | 0.01
| 1) |  | 0,1*0,1 |  | 0.01
160 | KNR 401-12-09-10-00 |  | Malowanie 2-krotnie farbą olejną stolarki drzwiowej pow ponad 1,0 m2. Obustronnie wraz z ościeżnicą wsp. R i M = 2,5 | m2 | 1.6
| 1) |  | 0,8*2,0 |  | 1.6
170 | KNR 404-05-04-06-00 |  | Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej | m2 | 19.4245
| 1) |  | 2,95*4,43+1,55*2,52+1,4*1,75 |  | 19.4245
180 | KNNR N002-12-06-06-00 |  | Analogia: zerwanie listew podłogowych. Do R należy zastosować wsp.0,50 | metr | 24.16
| 1) |  | 4,43*2+4,5*2+1,4*2+1,75*2 |  | 24.16
190 | KNR 202-11-12-05-00 |  | Posadzka rulonowa PCW o gr. min. 2 mm bez warstwy izolacyjnej | m2 | 19.425
200 | KNR 202-11-13-06-00 |  | Listwy przyscienne PCW klejone | metr | 24.16
210 | KNR 401-09-19-20-00 |  | Wymiana klamek z szyldami - drzwi wejściowe | szt | 1
220 | KNR 401-12-15-08-00 |  | Analogia: Mycie posadzki z płytek ceramicznych w WC | m2 | 4.554
| 1) |  | 1,38*3,3 |  | 4.554
230 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 0.5
240 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości z lokalu i pomieszczeń przynależnych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 0.5
250 | CEN 000-00-00-00-02 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.1
DZIAŁ 2 |  | Roboty elektryczne
3 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IPX4 | szt | 1
10 | KNNR N005-05-04-02-01 |  | Analogia.Oprawa oświetl żarowa przykręcana 75W plafon IP44 przezroczysta prod. Lena Lighting-łazienka | kmpl | 1
20 | KNNR N009-04-02-01-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego bryzgozczelnego łazienka | szt | 2
30 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
40 | 000-00-00-00-00 |  | Czyszczenie wyłączników instalacjnych i gniazd wtyczkowych - kalkulacja własna | szt | 10
50 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy | szt | 1
60 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 5
70 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
80 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna | szt | 12
DZIAŁ 3 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-02-18-03-00 |  | Wymiana ustępu porcelanowego "Kompakt" z deską sedesową (podłączyć do instalacji na sztywno). | kmpl | 1
20 | KNNR N008-01-18-01-00 |  | Wymiana zaworu kątowego do płuczki M1 fi 15 z wężykiem w oplocie do wody zimnej | szt | 1
30 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 | szt | 1
40 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa | szt | 1
50 | 000-00-00-00-00 |  | Analiza własna: sprawdzenie drożności instalacji wody, mycie umywalki | szt | 1