## Przedmiar
F40-07-100 : PRZEDMIAR ROBÓT
Wodna 2c/2 - remont pustostanu
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
10 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: zakup, dostarczenie i montaż czujnika tlenku węgla | szt | 1
20 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana nawiewnika okiennego | szt | 1
30 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 | szt | 2
40 | KNNR N002-11-04-01-00 |  | Ościeżnica stalowa FD-1 | szt | 2
50 | KNR 401-07-08-02-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 25 cm | metr | 10
60 | KNR 202-10-17-03-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba do 0,2 mr konfekcjonowane. Drzwi łazienkowe z otowrami wentylacyjnymi w dolnej części skrzydła. Dopuszcza sie wykonanie tulei wentylacyjnych w przypadku braku dostępności | m2 | 1.6
70 | KNR 202-10-17-04-00 |  | Skrzydla drzwiowe 1-dzielne o pow do 1,6 mr szklone szyba ponad 0,2 mr konfekcjonowane | m2 | 1.6
80 | KNR 401-04-11-08-00 |  | Wymiana progów drzwiwoych | szt | 1
90 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł | szt | 1
100 | 025-01-03-02-00 |  | Analogia: zmycie ram okiennych rozpuszczalnikiem | m2 | 1.1376
| 1) |  | (0,08*(1,0*2+1,37*2))*3 |  | 1.1376
110 | KNR 401-09-09-04-00 |  | Dopasowanie zespolonych skrzydeł okiennych pow 0,5-2,0 m2 | szt | 3
120 | KNR 401-09-19-08-00 |  | Analogia: dokręcenie oliwek - w nakładach nie przyjmować materiału | szt | 6
130 | KNR 202-08-15-04-00 |  | Analogia: miejscowe zaszpachlowanie ubtyków w gładzi na ścianach | m2 | 1.5
140 | KNR 401-03-22-02-00 |  | Analogia: wymiana drzwiczek wyczystkowych przewodów kominowych - drzwiczki stalowe - 1szt. na zewnątrz budynku i 1 szt. w lokalu | szt | 2
141 | KNR 401-03-54-09-00 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe | szt | 1
142 | KNR 401-03-20-02-00 |  | Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2 m2. | m2 | 1.8
150 | KNNR N002-11-04-04-00 |  | Drzwi zewnętrzne stalowe szerokość przejścia 900 mm, wysokość 2000mm - wypełnienie ze spienionego polistyrenu Drzwi wyposażone w trzy bolce antywyważeniowe. Materiał skrzydła blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,5 mm. Materiał ościeżnicy blacha stalowa ocynkowana o grubości 1,2mm okleinowana. Powłoka zewnętrzna skrzydła z okleiny PVC odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych oraz zarysowania. W zestawie z ościeżnica, klamka, szyld dolny oraz szyld górny, komplet zamków i wkładek, próg ze stali nierdzewnej, komplet uszczelek ościeżnicy, wizjer i numeracja lokalu. Drzwi o Współczynniku przenikania ciepła U (W/m2K)=1.3 lub niższy | m2 | 1.8
| 1) |  | 0,9*2,0 |  | 1.8
180 | KNR 401-07-08-03-00 |  | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm | metr | 5
190 | KNR 202-11-01-01-03 |  | Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5 - drwalnik | m3 | 0.3135
| 1) |  | 3,3*1,9*0,05 |  | 0.3135
200 | KNR 222-10-03-01-00 |  | Posadzki betonowe na ostro grub do 5 cm - drwalnik | m2 | 6.27
| 1) |  | 3,3*1,9 |  | 6.27
210 | KNR 401-01-08-09-00 |  | Wywóz pozostałości z pustostanu i drwalnika samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1.2
220 | KNR 401-01-08-10-00 |  | Wywóz pozostałości po wymianie stolarki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 7 km - krotność 7 | m3 | 1.2
230 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: utylizacja pozostałości na wysypisku | Mg | 0.5
DZIAŁ 3 |  | CPV 45330000-9: roboty wod-kan
10 | KNNR N008-01-18-08-00 |  | Wymiana baterii wannowej ściennej z natyskiem wężowym | szt | 1
20 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Analogia: Wymiana syfonu wannowego z tworzywa | szt | 1
30 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: wymiana uszczelnienia styku wanny ze ścianą | szt | 1
40 | KNR 215-02-08-05-00 |  | Dodatek za wymianę podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110 do ustępu | szt | 1
50 | KNNR N008-02-19-06-00 |  | Wymiana sedesu ustępowego z PCW | szt | 1
60 | 000-00-00-00-00 |  | Mycie i odkamienienie miski ustępowej - Analiza własna | szt | 1
70 | KNNR N008-01-18-05-00 |  | Wymiana baterii umywalkowej stojącej fi 15 | szt | 1
80 | KNR 402-02-20-05-00 |  | Wymiana syfonu umywalkowego z tworzywa | szt | 1
90 | KNNR N004-01-37-03-01 |  | Wymiana baterii umywalkowej jednouchwytowej stojacej z 2-zaworami | szt | 1
100 | 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja własna: mycie umywalki | szt | 1
110 | KNNR N008-02-15-04-00 |  | Wymiana zlewozmywaka blaszanego 1-komorowego z ociekaczem bez wsporników z syfonem PCV | szt | 1
120 | 000-00-00-00-00 |  | Montaż rączki na zaworze odcinającym. Analiza własna | szt | 1
DZIAŁ 4 |  | Roboty elektryczne -CPV 45311200-2
20 | KNNR N009-05-01-05-00 |  | Demontaż oprawy żarowej | szt | 2
30 | KNNR N009-02-03-05-00 |  | Demontaż aparatu elektrycznego, wyłącznik instalacyjny- analog | szt | 4
40 | KNR 403-11-29-03-00 |  | Demontaż tablicy mieszkaniowej RN1x6- analog | szt | 1
60 | KNR 508-04-04-07-00 |  | Montaż rozdzielnicy natynkowej RN-1x12 przez przykręcenie do gotowego podłoża-analog | szt | 1
80 | KNNR N005-04-07-03-00 |  | Wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 40A, 30mA, AC- z demontażu | szt | 1
90 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 - z demontażu | szt | 3
100 | KNNR N005-04-07-01-00 |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S191 B16A- do obwodu grzejników | szt | 2
110 | KNNR N005-12-07-01-00 |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | metr | 11.5
120 | KNNR N005-12-08-01-00 |  | Zaprawianie bruzd szer do 25 mm | metr | 11.5
130 | KNNR N005-02-04-05-05 |  | Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu innym- do grzejników | metr | 12.7
140 | KNR 508-00-06-05-00 |  | Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie | szt | 2
150 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- gniazdo wtyczkowe w łazience do bojlera- mocować na wysokości powyżej 2,3m | szt | 1
160 | KNNR N005-03-08-05-00 |  | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane- gniazdo wtyczkowe w łazience do grzejnika | szt | 1
161 | KNNR N005-03-08-01-01 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe do grzejnika w pokoju | szt | 1
170 | KNNR N009-04-02-02-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego hermetycznego w łazience na podtynkowe hermetyczne IP44 | szt | 2
180 | KNNR N009-04-02-02-04 |  | Wymiana gniazda wtykowego w kuchni na podtynkowe | szt | 3
521 | KNNR N009-04-02-01-00 |  | Wymiana gniazda wtykowego podtynkowego podwójnego 2x10/16A | szt | 3
523 | KNNR N009-04-01-01-01 |  | Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego | szt | 1
524 | KNNR N009-04-01-01-00 |  | Wymiana wyłącznika 1-bieg podtynkowy | szt | 4
530 | KNNR N009-04-01-01-05 |  | Wymiana przycisku "dzwonek" | szt | 1
540 | KNNR N005-05-04-02-00 |  | Oprawa oświetleniowa żarowa bryzgoszczelna RONDO E27 IP44 przykręcana- łazienka, | kmpl | 2
550 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Zakup kuchenki elektrycznej o masie do 2,5 kg 2-płytkowej 230V, 2kW | szt | 1
570 | KNR 508-08-17-06-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 2
580 | KNR 508-08-17-07-00 |  | Montaż złączy świecznikowych 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt | 1
590 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w łazience Thermoval 230V, 500W, IP24 | szt | 1
600 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż grzejnika elektrycznego w kuchni Thermoval 230V, 500W, | szt | 1
610 | KNNR N005-13-05-01-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza | szt | 1
620 | KNNR N005-13-05-02-00 |  | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna wraz zpunktami świetlnymi | szt | 14
630 | KNNR N005-13-03-01-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy- linia zasilająca | szt | 1
660 | KNNR N005-13-03-02-00 |  | Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny | szt | 4